## PEMC 2013
Réseau de Maroantsetra
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Maroantsetra
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1020 | 1254 | 1430 | 1630 | 1814 | 1844 | 1823 | 1823 | 1802 | 1809 | 1844 | 2030 | 2174
Abonnés HT/HT | Contrat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Abonnés BT | Compteur | 1017 | 1251 | 1427 | 1627 | 1811 | 1841 | 1820 | 1820 | 1799 | 1806 | 1841 | 2027 | 2171
VENTES | MWh | 880.814 | 1129.937 | 1279.615 | 1362.05 | 1620.12 | 1569.993 | 1239.704 | 1116.798 | 1201.451 | 1361.219 | 1497.586 | 1802.66 | 2053.596
Haute & Moyenne Tension | MWh | 93.237 | 108.301 | 68.16 | 72.392 | 81.208 | 88.971 | 119.819 | 66.136 | 72.751 | 72.391 | 65.54 | 75.318 | 80.159
Basse Tension | MWh | 787.577 | 1021.636 | 1211.455 | 1289.658 | 1538.912 | 1481.022 | 1119.885 | 1050.662 | 1128.7 | 1288.828 | 1432.046 | 1727.342 | 1973.437
PRODUCTION | MWh | 1079.496 | 1402.149 | 1511.566 | 1630.885 | 1803.838 | 1869.2425 | 1543.9755 | 1541.489 | 1607.8485 | 1872.417 | 2158 | 2764.764 | 3248.38
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 2756 | 3248.38
Thermique | MWh | 1079.496 | 1402.149 | 1511.566 | 1630.885 | 1803.838 | 1869.2425 | 1543.9755 | 1541.489 | 1607.8485 | 1872.417 | 1343 | 9 | 0
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.365 | 0.453 | 0.45 | 0.476 | 0.492 | 0.615 | 0.518 | 0.576 | 0.525 | 0.525 | 0.774 | 0.84 | 0.868
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Hydro
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Maroantsetra
Maroantsetra : |  |  | Puissance installée de 2,58 MW, dont 2,04 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 2.576 | installés dont | 2.036 | de disponibles
CENTRALE HYDROELECTRIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc HYDELEC | IPP | Maroantsetra | CH.HYD 1 | Hydro | 1.288 | 1.018 |  | 2010
|  |  | CH.HYD 2 | Hydro | 1.288 | 1.018 |  | 2010
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Maroantsetra
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576
| Hydroélectrique | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576
Thermique
Retrait Therm JIRAMA
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036
| Puissance garantie hydroélectrique | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036
Puissance disponible thermique
Retrait Therm JIRAMA
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance à installer
Offre Maroantsetra | Centrales Hydroélectriques | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576
Unités thermiques
| Capacité de production Maroantsetra | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036
| Projection de la Demande en Pointe | 0.88822 | 0.91655 | 0.9349 | 0.95551 | 0.98004 | 1.0071 | 1.0357 | 1.0684 | 1.1142 | 1.163 | 1.2143 | 1.2693 | 1.3275 | 1.3923 | 1.4606 | 1.5326 | 1.6084 | 1.6884
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retour au menu