## PEMC 2013
Réseau d' Andilamena
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Andilamena
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 378 | 564 | 669 | 794 | 879 | 902 | 902 | 903 | 895 | 901 | 911 | 932 | 952
Abonnés HT/HT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 378 | 564 | 669 | 794 | 879 | 902 | 902 | 903 | 895 | 901 | 911 | 932 | 952
VENTES | MWh | 129.42 | 228.228 | 215.725 | 273.394 | 342.149 | 428.68 | 360.992 | 403.697 | 366.345 | 384.425 | 448.965 | 454 | 465.61
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 129.42 | 228.228 | 215.725 | 273.394 | 342.149 | 428.68 | 360.992 | 403.697 | 366.345 | 384.425 | 448.965 | 454 | 465.61
PRODUCTION | MWh | 152.117 | 268.131 | 243.042 | 323.868 | 430.723 | 457.831 | 450.436 | 474.805 | 433.026 | 490.436 | 583.669 | 589.6104 | 600.7871
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 152.117 | 268.131 | 243.042 | 323.868 | 430.723 | 457.831 | 450.436 | 474.805 | 433.026 | 490.436 | 583.669 | 589.6104 | 600.7871
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.086 | 0.148 | 0.144 | 0.154 | 0.183 | 0.229 | 0.235 | 0.203 | 0.202 | 0.216 | 0.212 | 0.2128 | 0.21334
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Andilamena
Andilamena : |  |  | Puissance installée de 0,48 MW, dont 0,35MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.476 | installés dont | 0.345 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 0.476 | installés dont | 0.345 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Andilamena | 2232 | Gas-oil | 0.16 | 0.12 | 261 | 2008 | 2028
|  |  | 2264 | Gas-oil | 0.16 | 0.12 | 245 | 2008 | 2028
|  |  | 2470 | Gas-oil | 0.056 | 0.04 | 299 | 1997 | 2017
|  |  | 2504 | Gas-oil | 0.1 | 0.065 | 243 | 2006 | 2026
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Andilamena
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
200 | 2170 | GO | 992 | 247 | 5.42 | 11.2 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Andilamena
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.056; Andilamena 2026: -0.1; Andilamena 2028: -0.32
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.04; Andilamena 2026: -0.065; Andilamena 2028: -0.24
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Puissance à installer | Andilamena 2023: 0.2; Andilamena 2028: 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Andilamena | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Capacité de production Andilamena | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.6
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Projection de la Demande en Pointe | 0.23265 | 0.23382 | 0.23605 | 0.2394 | 0.24269 | 0.24783 | 0.25287 | 0.25668 | 0.26528 | 0.27373 | 0.28202 | 0.29088 | 0.29957 | 0.31026 | 0.32182 | 0.33318 | 0.34362 | 0.35492
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu