## PEMC 2013
Réseau d'Anjozorobe
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Anjozorobe
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 236 | 294 | 320 | 358 | 380 | 386 | 381 | 376 | 378 | 405 | 428 | 458 | 488
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 236 | 294 | 320 | 358 | 380 | 386 | 381 | 376 | 378 | 405 | 428 | 458 | 488
VENTES | MWh | 63.197 | 94.167 | 88.897 | 100.844 | 115.618 | 110.958 | 109.709 | 109.611 | 84.593 | 140.717 | 171.49 | 173 | 188
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 63.197 | 94.167 | 88.897 | 100.844 | 115.618 | 110.958 | 109.709 | 109.611 | 84.593 | 140.717 | 171.49 | 173 | 188
PRODUCTION | MWh | 64.912 | 102.895 | 94.042 | 109.9075 | 131.617 | 125.503 | 131.139 | 129.684 | 98.4455 | 189.229 | 246.454 | 247.9115 | 276.6959
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 64.912 | 102.895 | 94.042 | 109.9075 | 131.617 | 125.503 | 131.139 | 129.684 | 98.4455 | 189.229 | 246.454 | 247.9115 | 276.6959
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.055 | 0.058 | 0.06 | 0.057 | 0.06 | 0.069 | 0.078 | 0.083 | 0.082 | 0.095 | 0.106 | 0.10663 | 0.11468
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Anjozorobe
Anjozorobe : |  |  | Puissance installée de 0,37 MW, dont 0,16 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.37 | installés dont | 0.155 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Anjozorobe | 2483 | Gas-oil | 0.056 | - | - | 1998 | 2018 | Indisponible depuis Août 2012
|  |  | 2484 | Gas-oil | 0.056 | 0.045 | 267 | 1998 | 2018
|  |  | 2499 | Gas-oil | 0.05 | 0.045 | 253 | 1998 | 2018
|  |  | 24129 | Gas-oil | 0.128 | - | - | 2000 | 2020 | Indisponible depuis Février 2013
|  |  | 24179 | Gas-oil | 0.08 | 0.065 | 248 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Anjozorobe
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
80 | 2320 | GO | 992.1677 | 256 | 5.79 | 11.7 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Anjozorobe
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.208 | 0.208 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.208 | 0.208 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| Retrait Therm JIRAMA | Anjozorobe 2018: -0.162; Anjozorobe 2020: -0.128; Anjozorobe 2029: -0.08
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Anjozorobe 2018: -0.09; Anjozorobe 2029: -0.065
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4
| Puissance à installer | Anjozorobe 2018: 0.08; Anjozorobe 2020: 0.16; Anjozorobe 2027: 0.08; Anjozorobe 2029: 0.08
Offre Anjozorobe | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.288 | 0.288 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Capacité de production Anjozorobe | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.288 | 0.288 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.208 | 0.208 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
| Projection de la Demande en Pointe | 0.12075 | 0.12848 | 0.13586 | 0.1454 | 0.15413 | 0.16323 | 0.17155 | 0.18024 | 0.18872 | 0.19809 | 0.20617 | 0.21513 | 0.22388 | 0.23347 | 0.2413 | 0.24946 | 0.25845 | 0.26773
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu